Sr. Socio:

DERIVACION A USUARIOS

1º) La instalación de la caja del medidor y demás elementos necesarios para su conexión   debe encuadrarse obligatoriamente a la especificación técnica mencionada a continuación.

2º) El pilar debe ubicarse en el límite con el terreno vecino y sobre la línea municipal. Antes de iniciar la construcción consultar con esta Cooperativa para establecer                                                                  correctamente el lugar definitivo del mismo.

3º) Los cables internos del pilar, de la línea al medidor, el interruptor termomagnético y cables de conexión entre este y el medidor, que protege la salida al usuario, serán provistos por esta distribuidora, junto con el caño de HºGº que compone la acometida.

4º) La caja para alojamiento del medidor deberá ser de policarbonato, estando en perfectas condiciones al momento de realizarse la conexión. La instalación de la tapa de policarbonato será a cargo de esta distribuidora.

5º) La falta de algún elemento, la incorrecta ubicación y/o dimensiones de las mismas ocasionará la NO HABILITACION  del servicio con el concebido trastorno y demora de la prestación del mismo.

6º) Ante cualquier duda consulte al personal técnico de la Cooperativa para evitar demoras y gastos innecesarios.

NOTA:

El pilar deberá contar con dos hierros de construcción, ubicados como se indica en el croquis adjunto (Corte B – B’). Dicho hierro será del tipo trafilado de diámetro no menor a 10mm, el cual se colocará desde el cimiento del pilar hasta la cima del mismo.

Ver detalles al dorso.

*Mail : tecnicaanisacate@yahoo.com.ar

*Tel: 03547-494691